PROPOSTA – TRE/SC

Data:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável pela proposta:

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, a contar da autorização para o início dos serviços emitida pela Seção de Manutenção Predial do TRE-SC, conforme o item 5.2 do Termo de Referência.

Local de entrega/execução: imóveis listados no Anexo IV do Termo de Referência, conforme o item 5.3.

Prazo de garantia: garantia mínima de 1 (um) ano, conforme o item 5.6 do Termo de Referência.

Validade da Proposta: 60 dias.

Objeto: Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos extintores e mangueiras de extinção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I, Anexo II e Depósito Central do TRE-SC, bem como dos prédios dos Cartórios Eleitorais do Estado de Santa Catarina.

Especificações, condições e prazos conforme “Termo de Referência” do PAE n. 9.337/2024.

Especificações: conforme os itens 3, 4 e 5 do TR.

DETALHAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS

| ITEM | OBJETO | TIPO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintor CO2 – 4 KG | Nível 2 | 22 |  |  |
| 02 | Extintor CO2 – 4 KG | Nível 3 | 03 |  |  |
| 03 | Extintor CO2 – 6 KG | Nível 2 | 62 |  |  |
| 04 | Extintor CO2 – 6 KG | Nível 3 | 15 |  |  |
| 05 | Extintor PQS – 4 KG | Nível 2 | 155 |  |  |
| 06 | Extintor PQS – 4 KG | Nível 3 | 27 |  |  |
| 07 | Extintor PQS – 6 KG | Nível 2 | 32 |  |  |
| 08 | Extintor PQS – 6 KG | Nível 3 | 03 |  |  |
| 09 | Extintor PQS – 12 KG | Nível 2 | 01 |  |  |
| 10 | Extintor Água Pressurizada – 10 L | Nível 2 | 66 |  |  |
| 11 | Extintor Água Pressurizada – 10 L | Nível 3 | 02 |  |  |
| 12 | ABC - 4kg | Nível 2 | 03 |  |  |
| 13 | ABC - 4kg | Nível 3 | 01 |  |  |
| 14 | ABC - 6kg | Nível 2 | 24 |  |  |
| 15 | ABC - 6kg | Nível 3 | 01 |  |  |
| 16 | Mangueira 1 1/2 “ Tipo 2 | Preventiva e Corretiva | 51 |  |  |
| VALOR TOTAL (417 extintores e 51 mangueiras) |  |  |  |  |  |