PROPOSTA – TRE/SC

Data:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável pela proposta:

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. Prazo de substituição: Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá efetuar a substituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias, arcando com todas despesas.

Local de entrega: Edifício Anexo I do TRE/SC, situado na Rua Esteves Júnior, 80, Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13h às 18h, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.

Prazo de garantia/validade: Prazo de garantia de 5 (cinco) anos fornecido pelo fabricante. Prazo de validade de 5 (cinco) anos desde a data da aquisição, conforme as especificações da NBR 15808 e com certificação INMETRO. Após o recebimento definitivo, se constatado defeito nos produtos dentro do período de garantia, será acionado o respectivo fabricante para a substituição do lote/produto avariado.

Validade da Proposta: 60 dias

Objeto: Aquisição de Extintores de Incêndio portáteis de pó químico, tipo ABC, com 6 kg.

Especificações, condições e prazos conforme “Termo de Referência” do PAE n. 20.050/2024.

Especificações: conforme os itens 3 e 4 do Termo de Referência.

| ITEM | OBJETO | MARCA e MODELO / CÓDIGO / REFERÊNCIA | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho extintor novo com carga de pó químico seco – PQS do tipo ABC, modelo 6Kg, portátil, capacidade extintora mínima 4-A e 40-B:C, confeccionado em aço carbono, pintado na cor vermelha, com teste hidrostático e carga completa com validade de 05 anos desde a data da aquisição, conforme as especificações da NBR 15808 e com certificação INMETRO |  | 85 unidades |  |  |

Marcas e Modelos / Códigos de Referência: conforme o item 3.2 do Termo de Referência.

As marcas de referência, códigos e modelos citados prestam-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas – destarte, serão aceitos pela Administração, sem restrições, produtos similares ao indicado, que detenham as especificações daquele).