PROPOSTA – TRE/SC

Data:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável pela proposta:

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados do recebimento da Nota de Empenho.

Garantia: no mínimo 12 meses pelo fabricante.

Local de entrega: Seção de Manutenção Predial, edifício Anexo I do TRE-SC, localizado à Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13h às 19h.

Validade da Proposta: 90 dias.

Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição de estoque do TRE-SC..

Especificações, condições e prazos conforme “Termo de Referência” do PAE n. 7.304/2025.

Especificações: conforme os itens 3 e 4 do TR.

Marca e modelo/código de referência: conforme o subitem 3.2 do TR.

| ITEM | OBJETO | QUANT. | # UNID. | MARCA e MODELO / CÓDIGO / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico flexível de 1,5 mm², cor azul, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF (resistente a propagação de chamas), certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,55 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 13,3 Ω/km e massa líquida aproximada de 19 Kg/km. | 20 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 2 | Cabo elétrico flexível de 1,5 mm², cor branco, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF (resistente a propagação de chamas), certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,55 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 13,3 Ω/km e massa líquida aproximada de 19 Kg/km. | 05 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 3 | Cabo elétrico flexível de 1,5 mm², cor verde, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF (resistente a propagação de chamas), certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,55 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 13,3 Ω/km e massa líquida aproximada de 19 Kg/km. | 10 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 4 | Cabo elétrico flexível de 1,5 mm², cor vermelho, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF (resistente a propagação de chamas), certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,55 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 13,3 Ω/km e massa líquida aproximada de 19 Kg/km. | 05 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 5 | Cabo elétrico flexível de 2,5 mm², cor verde, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF (resistente a propagação de chamas), certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,95 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 7,98 Ω/km e massa líquida aproximada de 30 Kg/km. | 15 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 6 | Cabo elétrico flexível de 2,5 mm², cor preto, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF, certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,95 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 7,98 Ω/km e massa líquida aproximada de 30 Kg/km. | 10 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 7 | Cabo elétrico flexível de 2,5 mm², cor azul, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF, certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,95 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 7,98 Ω/km e massa líquida aproximada de 30 Kg/km. | 50 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 8 | Cabo elétrico flexível de 4 mm², cor verde, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF, certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 2,45 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 4,95 Ω/km e massa líquida aproximada de 44 Kg/km. | 05 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 9 | Cabo elétrico flexível de 4 mm², cor azul, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF, certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 2,45 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 4,95 Ω/km e massa líquida aproximada de 44 Kg/km. | 10 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 10 | Cabo elétrico flexível de 4 mm², cor preto, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento PVC, tensão 750V, BWF, certificação INMETRO, conforme NBR NM 247-3. Classe de encordoamento 4; diâmetro nominal do condutor mínimo de 2,45 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 4,95 Ω/km e massa líquida aproximada de 44 Kg/km. | 10 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 11 | Cabo elétrico flexível de 10 mm², cor preto, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento HEPR 90°C, tensão 0,6/1 kV, certificação INMETRO, conforme NBR 7286. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 4,00 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 1,91 Ω/km e massa líquida aproximada de 123 Kg/km. | 01 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 12 | Cabo elétrico flexível de 10 mm², cor azul, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento HEPR 90°C, tensão 0,6/1 kV, certificação INMETRO, conforme NBR 7286. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 4,00 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 1,91 Ω/km e massa líquida aproximada de 123 Kg/km. | 01 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 13 | Cabo elétrico flexível de 10 mm², cor verde, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento HEPR 90°C, tensão 0,6/1 kV, certificação INMETRO, conforme NBR 7286. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 4,00 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 1,91 Ω/km e massa líquida aproximada de 123 Kg/km. | 01 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 14 | Cabo elétrico flexível de 10 mm², cor vermelho, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento HEPR 90°C, tensão 0,6/1 kV, certificação INMETRO, conforme NBR 7286. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 4,00 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 1,91 Ω/km e massa líquida aproximada de 123 Kg/km. | 01 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 15 | Cabo elétrico flexível de 10 mm², cor branco, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento HEPR 90°C, tensão 0,6/1 kV, certificação INMETRO, conforme NBR 7286. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 4,00 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 1,91 Ω/km e massa líquida aproximada de 123 Kg/km. | 01 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 16 | Cabo elétrico PP de 3 x 1,5 mm², cor preto, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento anti-chama / características especiais para não propagação e autoextinção do fogo, tensão de isolamento de 500V, deslizante e resistente a abrasão, de acordo com a NBR 247-5, cor preto, com certificação pelo INMETRO. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,55 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,7 mm; espessura nominal da cobertura mínima de 0,9 mm, resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 13,3 Ω/km e massa líquida aproximada de 102 Kg/km. | 40 | Rolo 100 m |  |  |  |
| 17 | Cabo elétrico PP de 3 x 2,5 mm², cor preto, rolo com 100 metros, material condutor cobre, isolamento anti-chama / características especiais para não propagação e autoextinção do fogo, tensão de isolamento de 500V, deslizante e resistente a abrasão, de acordo com a NBR 247-5, cor preto, com certificação pelo INMETRO. Classe de encordoamento 5; diâmetro nominal do condutor mínimo de 1,95 mm; espessura nominal da isolação mínima de 0,8 mm; espessura nominal da cobertura mínima de 1,1 mm, resistência elétrica máxima do condutor a 20º C de 7,98 Ω/km e massa líquida aproximada de 155 Kg/km. | 10 | Rolo 100 m |  |  |  |