PROPOSTA – TRE/SC

Data:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável pela proposta:

Prazos de entrega: O contrato será executado mediante autorização da Seção de Manutenção Predial para o início dos serviços. Os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva das subestações devem ser executados de forma segura e de acordo com as normas específicas observando-se o que segue: ● Prestação dos serviços em dia de sábado ou de domingo, preferencialmente no período matutino, em data previamente agendada com a Seção de Manutenção Predial, da Coordenadoria de Infraestrutura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da autorização do TRE-SC; ● O relatório técnico e o laudo devem ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a data da realização da manutenção preventiva e corretiva realizada, incluindo a inspeção visual e coleta do óleo isolante; ● Realização dos procedimentos de solicitação de desligamento de energia, junto à concessionária local (CELESC), prévia à manutenção em subestação, bem como de solicitação de religamento após concluídos os serviços, sendo imprescindível a anuência prévia da Seção de Manutenção Predial; ● A contratada deverá entregar laudo técnico demonstrando os resultados obtidos da análise do óleo e indicando, no caso de algum dos itens avaliados não atenderem aos valores mínimos exigidos por norma, as recomendações necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento, no prazo de 30 (trinta) dias após as devidas coletas; ● Comprovando-se a necessidade de realização da Etapa 2 (item 4.2), esta deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de emissão do laudo demonstrativo dos resultados da análise do óleo, e, após a conclusão dos serviços, um novo relatório técnico e laudo demonstrativo devem ser apresentados no prazo máximo de 30 (trinta) dias para comprovação dos resultados obtidos do tratamento do óleo. O serviço está previsto para ser realizado em um dia para os Edifícios Sede e Anexo I e outro dia para o Edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis. Podendo, a critério da Contratada em comum acordo com o Contratante, o serviço ser realizado em todas as subestações no mesmo dia. Durante os procedimentos de manutenção serão coletados dados e amostras de óleo para posterior realização de testes e emissão de laudo e relatório sobre as condições dos equipamentos à luz das normas vigentes, os quais devem ser entregues à fiscalização de forma a viabilizar a atestação do cumprimento das obrigações da contratada.

Local de entrega: Os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva das subestações devem ser executados nos seguintes endereços: • Edifício-Sede do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130. • Edifício Anexo I do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130. • Edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis: Rua São Francisco, n. 234, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-203.

Validade da Proposta: 90 dias.

Objeto: Contratação do serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva do transformador a óleo da marca WEG, 500 KVA, classe 15 KV, localizado no Edifício Sede do TRE-SC; do transformador a seco da marca UNITRAFO, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no Edifício Anexo I do TRE-SC; e do transformador à óleo, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis do TRE-SC, bem como análise e tratamento do óleo isolante dos transformadores a óleo, conforme Relatório de Análise Físico-Químico e Cromatográfica em Óleo Isolante Mineral, e substituição de capacitores, nos seguintes endereços:

● Edifício Sede do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130.

● Edifício Anexo I do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130.

● Edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis: Rua São Francisco, n. 234, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-203.

Especificações, condições e prazos: conforme “Termo de Referência” do PAE n. 10.229/2025.

Especificações: conforme os itens 3 e 4 do TR.

| ITEM | OBJETO | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contratação do serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva do transformador a óleo da marca WEG, 500 KVA, classe 15 KV, localizado no Edicio Sede do TRE-SC; do transformador a seco da marca UNITRAFO, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no Edifício Anexo I do TRE-SC; e do transformador à óleo, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis do TRE-SC, bem como análise e tratamento do óleo isolante dos transformadores a óleo, conforme Relatório de Análise Físico-Químico e Cromatográfica em Óleo Isolante Mineral, e substituição de capacitores, nos seguintes endereços: ● Edifício Sede do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130. ● Edifício Anexo I do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-130. ● Edifício dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis: Rua São Francisco, n. 234, Centro, Florianópolis / SC. CEP. 88015-203. |  |