## ORÇAMENTO
MODELO DE PLANILHA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | CUSTO GERAL
|  |  |  | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCAÇÃO E DEMOLIÇÃO
1.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUINDO LIMPEZA) | M3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ARQUITETURA
2.1 | RECUPERAÇÃO E PINTURA
2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | M2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | TUBULAÇÃO
3.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
3.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÃO NO HIDRANTE H8 PARA ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO ENTERRADA. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA COM CONEXÕES, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO PARA PAREDE (INCLUSIVE CHUMBADOR, PARABOLT, GRAMPO, ABRAÇADEIRA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO AÉREA (INCLUSIVE BARRA ROSCADA / TIRANTE, BRAÇADEIRA, CHUMBADOR, PARABOLT, GRAMPO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO COM TINTA VERMELHA. | M | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO , DIÂMETRO 2.1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | UNIÃO TIPO STORZ, COM EMPATAÇÃO INTERNA TIPO ANEÇ DE EXPANSÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PRA MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA
4.1 | LIMPEZA MANUAL FINAL
4.1.1 | LIMPEZA MANUAL FINAL | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
5.1 | ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
5.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | CUSTO TOTAL | 0
[10 empty] | BDI | 0
[10 empty] | PREÇO TOTAL | 0
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
[7 empty] | RISCOS E IMPREVISTOS |  |  |  | 0%
[7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0%
[7 empty] | SEGURO + GARANTIA |  |  |  | 0%
[7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 0%
[7 empty] | LUCRO |  |  |  | 0%
[7 empty] | TRIBUTOS |  |  |  | 0%
[7 empty] | ISSQN |  |  |  | 0%
[7 empty] | COFINS |  |  |  | 0%
[7 empty] | PIS |  |  |  | 0%
[7 empty] | BDI |  |  |  | 0%