RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Materiais utilizados (Curitibanos/SC) | Marca dos produtos cotados | Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Perfil “UDC” (“U” dobrado de chapa) simples de aço laminado, galvanizado, ASTM A36, dimensões 127x50mm, espessura igual a 3mm. |  |  |
| Perfil “U” enrijecido de aço galvanizado, dobrado, dimensões 150x60x20mm, espessura igual a 3mm. |  |  |
| Cantoneiras em aço galvanizado de abas iguais, espessura igual a ¼”. |  |  |
| Parafusos sextavados e parabolts. |  |  |
| Fundo alquídico para superfícies ferrosas. |  |  |
| Tinta esmalte sintético para metais, acabamento brilhante, na cor cinza grafite. |  |  |
| Telhas metálicas trapezoidais, pré-pintadas na cor branca (RAL 9003), espessura de 0,5 mm, conforme Item 6 do Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. |  |  |
| Rufos e cumeeiras adequados às telhas trapezoidais, pré-pintados na cor branca (RAL 9003), espessura de 0,5 mm. |  |  |
| Calhas em alumínio natural, espessura igual a 0,5 mm. |  |  |
| Manta asfáltica de 3mm de espessura. |  |  |
| Primer asfáltico. |  |  |
| Pintura para piso. |  |  |
| Cisterna vertical modular, cap. 1000 litros, instalação não enterrada, com quatro filtros de tratamento (filtro anti-folhas, decanter, filtro fino e filtro clorador), que permita a exclusão da primeira água de chuva, de material plástico com aditivo UV14 e antimicrobiano, totalmente vedada, na cor cinza. |  |  |