RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Materiais Utilizados | Marca dos produtos cotados | Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Silenciador para o escapamento (carenado e silenciado, 75dB(A) a 1,5m), modelo SSL (Super Silenciado Leve). |  |  |
| Motor a diesel, de 4 tempos. |  |  |
| Gerador síncrono, especial para cargas deformantes, com distorção harmônica total inferior a 5%, corrente de curto-circuito de três vezes a corrente nominal, regulador de tensão automático. |  |  |

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

| Nome da empresa |  |
| --- | --- |
| Endereço |  |
| Telefone |  |