RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Materiais Utilizados | Marca dos produtos cotados | Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster através de pintura eletrostática, fio liso 3D, diâmetro do fio 5 mm (revestido), malha 5 x 20 cm, altura igual a 2,03 m. |  |  |
| Alambrado de arame galvanizado revestido em PVC. |  |  |
| Mourões de concreto retos. |  |  |
| Tinta à base de asfalto disperso em água, monocomponente. |  |  |
| Tubo corrugado com paredes vazadas, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), seção circular, diâmetro externo 100 mm. |  |  |
| Manta geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100%poliéster, resistência à tração 10 KN/m. |  |  |
| Selador acrílico. |  |  |
| Tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor verde escura. |  |  |