RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Materiais Utilizados | Marca dos produtos cotados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO |  |  |
| concreto Estrutural fck |  |  |
| adesivo estrutural tixotrópico |  |  |
| EXECUÇÃO DE RADIER |  |  |
| cimento CP II E –32 |  |  |
| concreto Estrutural fck |  |  |
| telas Q-92, fio 4,2mm |  |  |
| barras de aço, diferentes bitolas |  |  |
| INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E RODAPÉS |  |  |
| piso cerâmico 60x60cm, PEI 5, cor cinza claro |  |  |
| argamassa colante flexível para revestimentos cerâmicos externos do tipo ACII |  |  |
| rejunte flexível para peças cerâmicas do tipo II, na cor mais próxima à do piso cerâmico |  |  |
| elastômero/selante de alta resistência |  |  |
| tarugos de polietileno |  |  |
| DRENAGEM PLUVIAL |  |  |
| calhas de piso normal em PVC DN 130 e acessórios |  |  |
| grelha de piso articulada para pedestre, dimensões 13x50cm |  |  |
| PINTURA EXTERNA |  |  |
| elastômero acrílico a base de água para o tratamento de fissuras (manta líquida) |  |  |
| tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior |  |  |

OBSERVAÇÃO: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS e LINHAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.4, alínea ‘a”, do edital).