## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO 10º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRESC TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA Endereço: R Esteves Junior, 68, Centro, Florianópolis - SC, CEP 88015-130
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | EQUIPAMENTOS |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | SERVIÇOS (BDI=22,50%) | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (BDI=16,33%) | TOTAL | Tabelas SINAPI ref. técnica 06/2024,IPPUJ 25ª Ed., revisão jun.2016, corrigido INCC e SEINFRA/CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Serviços preliminares | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER (1,00x2,00m) | SER.CG | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209/1 alterada | SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m³ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
1.1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUSO GESSO) | SER.CG | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
1.1.4 | PROTEÇÃO DE PISO COM SALVA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONSIDERADAS 1,5 VEZES ÁREA TOTAL PAVIMENTO) | SER.CG | m² | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97113 (MO) + mercado (MAT) | SINAPI+cotação
1.1.5 | APLICAÇÃO DE COMPENSADO NAVAL E=4MM NO PISO PARA PROTEÇÃO | SER.CG | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97113 - alterada | SINAPI
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Demolições e retiradas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97640 | SINAPI
2.1.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97641 | SINAPI
2.1.3 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE GRANITO | SER.CG | m² | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C15.05.05.40.035 | IPPUJ / SINAPI
2.1.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL. | SER.CG | m | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97662 | SINAPI
2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m³ | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97622 | SINAPI
2.1.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97633 | SINAPI
2.1.7 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | unid. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97660 | SINAPI
2.1.8 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104792 | SINAPI
2.1.9 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 168.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97638 | SINAPI
2.1.10 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO VINILICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | m² | 348.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3039 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.11 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO | SER.CG | m² | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3039 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.12 | RETIRADA DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO E EVA | SER.CG | m | 297.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98688 - alterada | SINAPI
2.1.13 | REMOÇÃO DE ELETROCALHA, INCLUSIVE CABEAMENTO ESTRUTURADO | SER.CG | m | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.1.14 | REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO | SER.CG | m | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.1.15 | REMOÇÃO DE CANALETA DE PVC E METÁLICA, INCLUSIVE CABEAMENTO ESTRUTURADO | SER.CG | m | 666.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.1.16 | REMOÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | unid. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97660 - alterada | SINAPI
2.1.17 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.015 | IPPUJ / SINAPI
2.1.18 | REMOÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P ATÉ 125A | SER.CG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.170 | IPPUJ / SINAPI
2.1.19 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P | SER.CG | unid. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.100 | IPPUJ / SINAPI
2.1.20 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | m | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3042 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.21 | REMOÇÃO DE CAIXA SIFONADA | SER.CG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3381 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.22 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (HALL ELEVADOR) | SER.CG | m | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97632 | SINAPI
2.1.23 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL | SER.CG | unid. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97665 | SINAPI
2.1.24 | REMOÇÃO DE PORTAS (MADEIRA E VIDRO), DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | m² | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97644 | SINAPI
2.1.25 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | unid. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97664 | SINAPI
2.1.26 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | unid. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97666 | SINAPI
2.1.27 | REMOÇÃO DE LOUÇAS | SER.CG | unid. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663 | SINAPI
2.1.28 | REMOÇÃO DO ACM - TOTEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL | SER.CG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.015 | IPPUJ / SINAPI
2.1.29 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS DE REVESTIMENTO EM INOX | SER.CG | m² | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2206 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.30 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1050 | SEINFRA-CE / SINAPI
3.0 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-03 | Divisórias em gesso acartonado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | m² | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96367 | SINAPI
3.1.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 | SER.CG | m² | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96358 | SINAPI
3.1.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.AF_07/2023_PS | SER.CG | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96370 | SINAPI
3.1.4 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | m² | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96363 | SINAPI
3.1.5 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS - PERFIL 48 MM | SER.CG | m² | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96358 - alterada | SINAPI
3.1.6 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS - PERFIS 48 MM | SER.CG | m² | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96370 - alterada | SINAPI
3.1.7 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | SER.CG | m² | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96364 - alterada | SINAPI
3.1.8 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | SER.CG | m² | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104725 | SINAPI
3.1.9 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM CHAPA OSB EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | SER.CG | m | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96374 - alterada | SINAPI
4.0 | DIVISÓRIAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-04 | Divisórias e portas em vidro temperado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | DIVISÓRIAS FIXAS 10MM EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | m² | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.2 | PORTA PIVOTANTE, DE VIDRO TEMPERADO LISO, 10 MM, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.3 | PORTA DE GIRO DUPLA EM GIRO SIMPLES TEMPERADO ENCAIXILHADO, 10 MM, ESTRUTURA ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.4 | PORTA DE GIRO DUPLA, VIDRO DUPLO TEMPERADO INCOLOR, ENCAIXILHADO 6+6 MM, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.5 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO EM AÇO INOX PARA PORTA PIVOTANTE INTERNA, COM ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA DE 130°, COM FUNÇÃO DE RETENÇÃO DE ABERTURA A 90, PARA PORTA ATÉ 950 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102188 - alterada | Cotação + SINAPI
4.1.6 | PUXADOR TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 304, DIAMETRO 38MM, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO FOSCO, COMPRIMENTO 600MM, UM PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874 - alterada | Cotação + SINAPI
2024-02-04 | Fechadura digital Sala Assessorias | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | FECHADURA INTELIGENTE DE SOBREPOR PARA PORTA DE VIDRO COM 2 FOLHAS, ESPESSURA VIDRO IGUAL A 10MM, COM ATÉ 100 BIOMETRIAS, 15 SENHAS E ACESSO POR APLICATIVO, NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90830 - alterada | Cotação + SINAPI
5.0 | FORROS E SANCAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-05 | Forros e sancas em gesso acartonado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | SER. CG | m² | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
5.1.2 | VIGA EM GESSO PARA FECHAMENTO LATERAL DO SISTEMA DE FORRO MODULAR, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | SER. CG | m² | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
5.1.3 | SANCAS EM GESSO ACARTONADO, CORTINEIROS E TESTEIRAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | SER. CG | m | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2024-02-05 | Sistema de forro modular com placa mineral | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | SER.CG | m² | 76.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
6.0 | PISOS E RODAPÉS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-06 | Piso vinílico | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | m² | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88476 | SINAPI
6.1.2 | PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO COM BASE COMPACTA (HTC), EM RÉGUAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 184X950MM; COM ESPESSURA DE 3 MM; PESO ACIMA DE 5 KG/M²; VALOR NOMINAL DA ESPESSURA DA CAPA DE USO (G) MÍNIMA DE 0,70 MM; INCLUSO COLAGEM, PERFIS METÁLICOS E PREPARAÇÃO DE TODO O PISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | EMPRE | m² | 383.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
6.1.3 | RESERVA TÉCNICA PISO VINÍLICO (2 CAIXAS) | MAT | m² | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2024-02-06 | Piso cerâmico | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | m² | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87624 | SINAPI
6.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (INCLUSO REJUNTAMENTO) | SER.CG | m² | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104596 - alterada | SINAPI
6.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM (FORNECIMENTO RESERVA TÉCNICA 1 CAIXA) | MAT | m² | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2024-03-06 | Rodapés | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98688 - alterada | SINAPI
7.0 | ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | Instalações de Água Fria | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356 | SINAPI
7.1.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90443 | SINAPI
7.1.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90466 | SINAPI
7.1.4 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89380 - alterada | SINAPI
7.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362 | SINAPI
7.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362 - alterada | SINAPI
7.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89395 | SINAPI
7.1.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" , COM ACABAMENTO E CANOPLA INCLUSO ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89987 - alterada | SINAPI
7.1.9 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89379 | SINAPI
7.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90373 | SINAPI
7.1.11 | CRUZETA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89395 - alterada | SINAPI
7.1.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89429 | SINAPI
2024-02-07 | Instalações de Esgoto Sanitário | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89711 | SINAPI
7.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89712 | SINAPI
7.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89714 | SINAPI
7.2.4 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, INOX COM FECHO, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104328 - alterada | SINAPI
7.2.5 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90443 | SINAPI
7.2.6 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | m | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90444 | SINAPI
7.2.7 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | m | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90445 | SINAPI
7.2.8 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90446 | SINAPI
7.2.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90466 | SINAPI
7.2.10 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90468 | SINAPI
7.2.11 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90469 | SINAPI
7.2.12 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90470 | SINAPI
7.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89724 | SINAPI
7.2.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89726 | SINAPI
7.2.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89802 | SINAPI
7.2.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89801 | SINAPI
7.2.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89784 | SINAPI
7.2.18 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89778 - alterada | SINAPI
7.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89796 | SINAPI
7.2.20 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, 42 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98110 - alterada | SINAPI
7.3 | Equipamentos, Louças, Metais Sanitários e Acessórios Sanitários Acessíveis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL PARA CAIXA, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86888 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM COPO ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86883 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.3 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86877 | SINAPI
7.3.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA, ACESSÍVEL (COM ALAVANCA), 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86915 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100868 | SINAPI
7.3.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100867 | SINAPI
7.3.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100866 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.8 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | m² | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102153 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.9 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITÁRIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91984 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.10 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86900 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.11 | CABIDE METÁLICO ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95547 - alterada | cotações + SINAPI
7.3.12 | BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO COM SAIA E RODABANCA DE 20CM, ÁREA 0,86 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86895 - alterada | cotações + SINAPI
7.4 | Equipamentos, Louças, Metais Sanitários e Acessórios Banheiros Presidencia e Direção Geral | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86888 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM COPO ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86883 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.3 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86877 | SINAPI
7.4.4 | TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86915 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.5 | CUBA DE SOBREPOR COM MESA, FORMATO OVAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86900 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.6 | CABIDE METÁLICO ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95547 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.7 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO PRETO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86895 - alterada | cotações + SINAPI
7.4.8 | BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO COM SAIA E RODABANCA DE 20CM, ÁREA 1,27 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86895 - alterada | cotações + SINAPI
7.5 | Copa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1 | BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO COM SAIA E RODABANCA DE 20CM - ÁREA 2,85 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86895 - alterada | cotações + SINAPI
7.5.2 | TORNEIRA METÁLICA CROMADA RETA, DE BANCADA PARA COZINHA, COM AREJADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86911- alterada | cotações + SINAPI
7.5.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86935 | SINAPI
7.5.4 | KIT COMPLETO EXAUSTOR 150 MM, BIVOLT(ATÉ 15 M²) - EXAUSTOR, TUBO FLEXÍVEL 150 MM E GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89710 - alterada | cotações + SINAPI
7.5.5 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90438 - alterada | SINAPI
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-08 | Dutos de piso | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | SER.CG | m | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90444 - alterada | SINAPI
8.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91855 | SINAPI
8.1.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | SER.CG | m | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90468 | SINAPI
8.1.4 | CAIXA DE PISO 4"X4" BAIXA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C5176 | SEINFRA-CE / SINAPI / Cotações
8.1.5 | CONJUNTO TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A//250V SEM CAIXA, PLACA 4" x 4" METALICA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.05.002 | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.1.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | m² | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87624 | SINAPI
2024-02-08 | Canaletas de alumínio e acessórios | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | CANALETA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM SEPTO, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95728 - alterada | cotações + SINAPI
8.2.2 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM SEPTO, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.30.050 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.3 | MINI CURVA VERTICAL 90 GRAUS EXTERNA PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.30.050 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.4 | MINI CURVA VERTICAL 90 GRAUS INTERNA PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO, DUAS VIAS, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.30.050 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.5 | ARREMATE DE TAMPA PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.25.015 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.6 | TAMPA TERMINAL PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO, DUAS VIAS, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.25.015 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.7 | ARREMATE DE PAREDE PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO, COM TAMPA ENCAIXADA POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.25.015 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.8 | PORTA EQUIPAMENTOS E COLARINHO PARA CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM SEPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.05.210 - alterada | IPPUJ / SINAPI / Cotações
8.2.14 | BLOCO (R.E.R) DE DOIS MODULOS DE TOMADA 10A E UM MODULO DE REDE RJ45, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91998 - alterada | cotações + SINAPI
8.2.15 | BLOCO DE REDE COM TRÊS CONECTORES RJ45 KEYSTONE FÊMEA CAT6 INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | cotações + SINAPI
8.2.16 | BLOCO COAXIAL INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | cotações + SINAPI
2024-03-08 | Eletrodutos e fiações | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104780 | SINAPI
8.3.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104766 | SINAPI
8.3.3 | RASGO LINEAR MANUAL NA LAJE, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | SER.CG | m | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91222 | SINAPI
8.3.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM LAJE PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | SER.CG | m | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104766 | SINAPI
8.3.5 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104758 | SINAPI
8.3.6 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SER.CG | unid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90437 | SINAPI
8.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE | SER.CG | m | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836 | SINAPI
8.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 720.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91834 | SINAPI
8.3.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91940 | SINAPI
8.3.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91941 | SINAPI
8.3.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91939 | SINAPI
8.3.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91943 | SINAPI
8.3.13 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, FIXADA NA LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91937 - alterada | SINAPI
8.3.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PVC, FIXADA NA LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91936 - alterada | SINAPI
8.3.15 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | unid | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100556 - alterada | SINAPI
8.3.16 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 120 X 120 X *75* MM, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100556 - alterada | SINAPI
8.3.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91953 | SINAPI
8.3.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91959 | SINAPI
8.3.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91967 | SINAPI
8.3.20 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91969 | SINAPI
8.3.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91975 | SINAPI
8.3.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91977 | SINAPI
8.3.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91924 | SINAPI
8.3.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 2251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91926 | SINAPI
8.3.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 2055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91928 | SINAPI
8.3.26 | CABO PLASTICHUMBO 3X2,5MM², ANTI-CHAMA ATÉ 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91934 - alterada | SINAPI + cotações
8.3.27 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91993 | SINAPI
8.3.28 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 | SINAPI
8.3.29 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92004 - alterada | SINAPI
8.3.30 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91997 | SINAPI
8.3.31 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91996 | SINAPI
8.3.32 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92005 | SINAPI
8.3.33 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92004 | SINAPI
8.3.34 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | SINAPI
8.3.35 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92008 | SINAPI
2024-04-08 | Quadros de distribuição de energia | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | SER.CG | unid. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90457 | SINAPI
8.4.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93673 | SINAPI
8.4.3 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93659 - alterada | SINAPI
8.4.4 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93658- alterada | SINAPI
8.4.5 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 500 MA, CORRENTE DE 40 A, TPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93658- alterada | SINAPI
8.4.6 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93656 - alterada | SINAPI
8.4.7 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93657 - alterada | SINAPI
8.4.8 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93663 - alterada | SINAPI
8.4.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93653 | SINAPI
8.4.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93654 | SINAPI
8.4.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM POLIESTIRENO, COM TAMPA EM ALUMÍNIO, DE EMBUTIR, PARA 60 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101881 - alterada | SINAPI + cotações
8.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91933 | SINAPI
8.4.13 | TRILHO DIN ZINCADO PARA MONTAGEM ELÉTRICA, BARRAMENTO DE TERRA 11 FUROS E BARRAMENTO DE NEUTRO 11 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97368 - alterada | SINAPI + cotações
2024-05-08 | Luminárias | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | unid | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97588 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103787 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.3 | LUMINÁRIA LED LINEAR DE SOBREPOR (APROX. 33W/M), LUZ DIRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100908 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.4 | LUMINÁRIA LED LINEAR DE EMBUTIR (APROX. 31W/M), LUZ DIRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100914 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.5 | SISTEMA MAGNÉTICO LINEAR DE SOBREPOR (CONJUNTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS) - COM TRÊS SEGMENTOS DE SPOTS E DOIS SEGMENTOS DE LINEARES LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100911 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.6 | SISTEMA MAGNÉTICO LINEAR DE SOBREPOR (CONJUNTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS) - COM CINCO SEGMENTOS DE SPOTS E QUATRO SEGMENTOS DE LINEARES LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100911 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.7 | SISTEMA MAGNÉTICO LINEAR DE SOBREPOR (CONJUNTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS) - COM SEIS SEGMENTOS DE SPOTS E CINCO SEGMENTOS DE LINEARES LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100911 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.8 | LUMINÁRIA LED LINEAR PENDENTE, CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO, LUZ DIRETA E INDIRETA, APROX. 105 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100908 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.9 | LUMINÁRIA CIRCULAR TELA TENSIONADA BRANCA, COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO BRANCO, DIÂMETRO APROX. 120 CM, POT. APROX. 130W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100908 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.10 | EMBUTIDO RECUADO QUADRADO BRANCO PARA PAR20, EM ALUMÍNIO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103786 - alterada | SINAPI + cotações
8.5.11 | FITA LED COM MÍNIMO DE 120 LEDs/M, 4000K, APROX. 12W/M, TENSÃO 12V, INCLUSIVE FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103783 - Alterada | SINAPI + cotações
8.5.12 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | SER.CG | unid | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100902 | SINAPI
8.5.13 | LAMPADA LED TIPO PAR20, TEMPERATURA DE COR 4000K, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 38º, LÚMENS MÍN 525, POTÊNCIA APROX. 5,5W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97609 - alterada | SINAPI
9.0 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-09 | Cabeamento e eletrodutos | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90447 | SINAPI
9.1.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104766 | SINAPI
9.1.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97855 | SINAPI
9.1.4 | CAIXA DE PISO 4"X4" BAIXA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C5176 | IPPUJ / SINAPI / Cotações
9.1.5 | CONJUNTO TOMADA DE PISO, PLACA 4" x 4" METÁLICA, COM ACABAMENTO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.76.10.05.002 | SEINFRA-CE / SINAPI / Cotações
9.1.6 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98297 | SINAPI
9.1.7 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | SINAPI
9.1.8 | CONECTOR FÊMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | SINAPI
9.1.9 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91946 | SINAPI
9.1.10 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98302 | SINAPI
9.1.11 | CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS | MO | unid | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
10.0 | SONORIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-10 | Infraestrutura e equipamentos | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | EXECUÇÃO DE PROJETO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
11.0 | PINTURA INTERNA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-11 | Pintura divisória leve drywall e paredes internas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88495 | SINAPI
11.1.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88485 | SINAPI
11.1.3 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 251.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
11.1.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88497 | SINAPI
11.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88489 | SINAPI
11.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM CINZA MÉDIO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88489 | SINAPI
11.1.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95305 | SINAPI
2024-02-11 | Pintura forro de gesso e laje | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 152.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88495 | SINAPI
11.2.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 152.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88484 | SINAPI
11.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 317.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88488 | SINAPI
11.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM CINZA MÉDIO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88488 | SINAPI
12.0 | REVESTIMENTOS, PORTAS, MOSTRUÁRIO, BALCÕES EM MDF | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-12 | Revestimentos, portas, mostruário, balcões em MDF | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | REVESTIMENTO EM PAINEIS DE MDF PARA PAREDES EM GESSO ACARTONADO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSAS PORTAS EM MDF COM TRATATAMENTO PARA ATENUAÇÃO ACÚSTICA COM LÃ DE VIDRO, MOSTRUÁRIO EM VIDRO, BALCÕES FIXOS | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
12.1.2 | FECHADURA INTELIGENTE DE EMBUTIR SEM MAÇANETA PARA PORTA DE MADEIRA OU MDF, 1 FOLHA, COM ATÉ 100 BIOMETRIAS, 100 TAGS, 15 SENHAS E ACESSO POR APLICATIVO, NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90830 - alterada | SINAPI + cotação
12.1.3 | PUXADOR TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 304, DIAMETRO 38MM, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO FOSCO, COMPRIMENTO 600MM, UM PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874 - alterada | SINAPI + cotação
12.1.4 | FECHADURA TRINCO ROLETE EXTERNA, PARA PORTAS PIVOTANTES, COM ROSETA REDONDA, COM CILINDRO 70MM E MÁQUINA DE 45MM, ACABAMENTO EM INOX EPÓXI PRETO (IEP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91306 - alterada | Cotação + SINAPI
12.1.5 | REVESTIMENTO EM GRANITO (HALL DOS ELEVADORES) CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.0 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-13 | Portas em madeira e acessórios | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | PORTA DE GIRO, UMA FOLHA LISA, DE MADEIRA LAQUEADA NA COR BRANCA, VISTAS LISAS 90º DE 90 MM, DIMENSÕES 0,70 M x2,10 M, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.2 | PORTA PIVOTANTE, DE MADEIRA LAQUEADA NA COR BRANCA, VISTAS LISAS 90º DE 90 MM , DIMENSÕES 0,90 M X 2,40 M, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.3 | PORTA DE GIRO, UMA FOLHA, DE MADEIRA LAQUEADA NA COR BRANCA, VISTAS LISAS 90º DE 70 MM, DIMENSÕES 0,90X 2,10 M, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.4 | PORTA DE CORRER, DE MADEIRA LISA LAQUEADA NA COR BRANCA, VISTAS LISAS 90º DE 70 MM, DIMENSÕES 1,0 M X 2,10 M, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874 | SINAPI
13.1.6 | INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO INOX 900X400MM, 0,8 MM, EM PORTA DE BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10.80.05.20.140 | IPPUJ + SINAPI
14.0 | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-14 | Iluminação e sinalização de emergência | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTONOMA 60 LEDs SLIM, CAPACIDADE LUMINOSA 200 LUMENS, BIVOLT | SER.CG | unid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | Cotação + SINAPI
14.1.2 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 24x18, VERMELHA COM ADESIVOS COM A PALAVRA "SAÍDA" E SETE INDICATIVA, 120 LUMENS, BIVOLT | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | Cotação + SINAPI
15.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-15 | Administração local | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE PLENO (ENGENHEIROS CIVIL E ELETRICISTA) | SER.CG | h | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90778 | SINAPI
15.1.2 | ENTREGA DE PROJETOS ELÉTRICOS AS BUILT, COM FORNECIMENTO DE ART | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C05.05.15.65.005 | IPPUJ + SINAPI + CREA-SC
16.0 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-16 | Limpeza final | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. | SER.CG | m² | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99804 | SINAPI
16.1.2 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES | SER.CG | unid. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99817 | SINAPI
16.1.3 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES | SER.CG | unid. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99818 | SINAPI
16.1.4 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). | SER.CG | m² | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99819 | SINAPI
16.1.5 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | SER.CG | unid. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99822 | SINAPI
16.1.6 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | SER.CG | m² | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99823 | SINAPI
16.1.7 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | SER.CG | m² | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99824 | SINAPI
16.1.8 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO (DIVISÓRIAS) | SER.CG | m² | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99820 | SINAPI
16.1.9 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES | SER.CG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99815 | SINAPI
16.1.10 | LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA A SECO. | SER.CG | m² | 381.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99802 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MO | 0 | Valor Total MAT | 0 | Valor Total EQ | 0 | Total geral SEM BDI | 0
0
[12 empty] | TOTAL DO BDI SERVIÇOS |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL DO BDI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL SERVIÇOS COM BDI |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM BDI |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0
Preencher apenas as células destacadas em amarelo.
Observações Gerais:
1 | Duração estimada dos serviços: 22 semanas; Engenheiro Civil = 1h/dia por 22 semanas (110 horas); Eng. Eletricista = 1h/dia por 10 semanas (50 horas)
2 | Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, data de preço 01/07/2024, data de referência técnica 14/08/2024) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição, revisão jun.2016).
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 108,32% (hora).
Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços.
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013.
5 | Adotado ISSQN, conforme Lei Complementar Municipal n. 21, de 26.12.2005, Seção VI, art. 269.
6 | Utilizado BDI diferencial para os serviços especializados.
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
[8 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[8 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
[8 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
[8 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
[8 empty] | LUCRO |  | 0% |  | BDI SERVIÇOS |  | 0%
[8 empty] | ISSQN (FLORIANÓPOLIS/SC) |  | 0%
[8 empty] | COFINS |  | 0%
[8 empty] | PIS |  | 0%
[8 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
[8 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[8 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
[8 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
[8 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
[8 empty] | LUCRO |  | 0% |  | BDI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  | 0%
[8 empty] | ISSQN (FLORIANÓPOLIS/SC) |  | 0%
[8 empty] | COFINS |  | 0%
[8 empty] | PIS |  | 0%
[8 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%