RELAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM 1 - Serviços de adequação dos espaços físicos no Fórum Trabalhista de Chapecó/SC.

| Serviços | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Divisórias em vidro temperado | Estrutura em alumínio anodizado para vidro temperado de 10mm de espessura, conforme existente nos locais. |  |
|  | Vidro temperado incolor, espessura de 10 mm (dez milímetros). |  |
|  | Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950mm, DIN esquerdo e direito. |  |
|  | Puxador tubular duplo em alumínio 304, diâmetro 38mm, acabamento anodizado natural, comprimento 600mm, sendo 1 par por folha. |  |
| Divisórias navais | Divisória naval com montantes NTR – montante simples, chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água. |  |
| Tinta acrílica | Tinta acrílica qualidade Premium, acabamento fosco, para interior e exterior. Atenção: massa corrida, fundo preparado e selador devem ser da mesma marca da tinta, para garantir melhor aderência e acabamento final. |  |
| Eletroduto rígido e acessórios | Eletrodutos rígidos e acessórios. Atenção: devem ser da mesma linha em razão de compatibilidade técnica na montagem. |  |
| Cabeamento Estruturado | Cabo par traçado UTP, categoria 6. |  |
|  | Conector fêmea categoria 6. |  |
|  | Conector RJ45 macho categoria 6. |  |

OBSERVAÇÃO: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.3.1 do edital).

ITEM 2 - Serviços de adequação dos espaços físicos no Fórum Trabalhista de Rio do Sul/SC.

| Serviços | Materiais Indicados | Marca / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver) |
| --- | --- | --- |
| Divisórias em vidro temperado | Estrutura em alumínio anodizado para vidro temperado de 10mm de espessura, conforme existente nos locais. |  |
|  | Vidro temperado incolor, espessura de 10 mm (dez milímetros). |  |
|  | Mola hidráulica de piso em aço inox para porta pivotante interna, com ângulo máximo de abertura de 130o, com função de retenção de abertura a 90o, para porta de até 950mm, DIN esquerdo e direito. |  |
|  | Puxador tubular duplo em alumínio 304, diâmetro 38mm, acabamento anodizado natural, comprimento 600mm, sendo 1 par por folha. |  |
| Divisórias navais | Divisória naval com montantes NTR – montante simples, chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água. |  |
| Divisórias em gesso acartonado | Placas de gesso acartonado, padrão ST (Standard), espessura 12,5 mm, com bordas rebaixadas. |  |
|  | Guias e montantes em aço galvanizado, tamanho 70mm, esp. da chapa 0,50mm, com revestimento em zinco. |  |
|  | Fita JT fita em papel especial microperfurado utilizada no tratamento das juntas entre as chapas. |  |
| Tinta acrílica | Tinta acrílica qualidade Premium, acabamento fosco, para interior e exterior. Atenção: massa corrida, fundo preparado e selador devem ser da mesma marca da tinta, para garantir melhor aderência e acabamento final. |  |
| Eletroduto rígido e acessórios | Eletrodutos rígidos e acessórios. Atenção: devem ser da mesma linha em razão de compatibilidade técnica na montagem. |  |
| Cabeamento Estruturado | Cabo par traçado UTP, categoria 5e. |  |
|  | Conector fêmea categoria 5e. |  |
|  | Conector RJ45 macho categoria 5e. |  |

OBSERVAÇÃO: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.3.1 do edital).