## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO FORUM TRABALHISTA CHAPECÓ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA Endereço: Rua Rui Barbosa, 239 E, Centro. Chapecó/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | SERVIÇOS (BDI=21,20%) | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (BDI=16,95%) | TOTAL | Tabelas SINAPI ref. técnica 14/8/2024, IPPUJ 25ª Ed. (apenas composições) e SEINFRA/CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Organização do canteiro | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER (1,00x2,00m) | SER.CG | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4541 | SEINFRA-CE / SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
1.1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUSO GESSO) | SER.CG | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Demolições e remoções | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, COM APROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1050 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.2 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m³ | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97638 | SINAPI
2.1.3 | REMOÇÃO DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3038 | SEINFRA-CE / SINAPI
3.0 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO - FORRO MODULAR E SOLEIRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-03 | Serviços de adequação em forro modular e soleira | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ADEQUAÇÃO NO FORRO MINERAL MODULAR - SALA 94ª ZE | SER.CG | m² | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104757 | SINAPI
3.1.2 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO - SALA 94ª ZE | SER.CG | m | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98689 | SINAPI
4.0 | DIVISÓRIAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Divisórias em vidro temperado com estrutura em alumínio anodizado natural | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO, LISO, INCOLOR, ESP. 10MM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO NATURAL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m² | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102235 | SINAPI
4.1.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102184 | SINAPI
4.1.3 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, LISO, INCOLOR, ESP. 10MM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO NATURAL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.4 | PUXADOR TUBULAR DUPLO EM ALUMÍNIO, DIAMETRO 38MM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COMPRIMENTO 600MM, O PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874 - alterada | Cotação + SINAPI
2024-02-04 | Divisórias navais | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | DIVISORIAS NAVAIS COMPOSTAS PAINEIS DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE DE ÁGUA, COM SECAGEM UV, SEM VIDROS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | m² | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.2.2 | VIDROS SIMPLES, INCOLORES, E=4MM, INSTALADOS EM DIVISÓRIAS NAVAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | m² | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.2.3 | INSTALAÇÃO DE PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, DIMENSÕES 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
5.0 | ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-05 | Conduletes e Tomadas de Parede | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95728 | SINAPI
5.1.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95727 | SINAPI
5.1.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | SINAPI
5.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM ( 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91884 | SINAPI
5.1.5 | JOELHO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, COM BOLSA, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91893 - alterada | SINAPI
5.1.7 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 | SINAPI
5.1.8 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104402 | SINAPI
5.1.9 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 32 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterada | SINAPI
5.1.10 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 25 MM (3/4''), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterada | SINAPI
5.1.11 | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92008 | SINAPI
5.1.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91998 | SINAPI
5.1.13 | TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 | SINAPI
5.1.14 | TOMADA ALTA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 - alterada | SINAPI
5.1.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91959 | SINAPI
5.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91970 | SINAPI
5.1.16 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91940 | SINAPI
2024-02-05 | Eletrodutos e Fiações | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91856 | SINAPI
5.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91854 | SINAPI
5.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91924 | SINAPI
5.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 1055.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91926 | SINAPI
5.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91928 | SINAPI
5.2.6 | SAÍDA HORIZONTAL, ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
5.2.7 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97250 - alterada | SINAPI + cotações
5.2.8 | CONECTOR RETO DE PVC 3/4", PARA ELETRODUTOS FLEXíVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97251 - alterada | SINAPI + cotações
2024-03-05 | Adequação Quadro de Distribuição de Energia | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93653 | SINAPI
5.3.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93654 | SINAPI
5.3.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93655 | SINAPI
2024-04-05 | Luminárias e lâmpadas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97588 - Alterada | SINAPI + cotações
5.4.2 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | SER.CG | unid | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100902 | SINAPI
2024-05-05 | Sinalização de emergência | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTONOMA 60 LEDs SLIM, CAPACIDADE LUMINOSA 200 LUMENS, BIVOLT | SER.CG | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | SINAPI + cotações
14.1.2 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 24x18, VERMELHA COM ADESIVOS COM A PALAVRA "SAÍDA" E SETE INDICATIVA, 120 LUMENS, BIVOLT | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | Cotação + SINAPI
6.0 | ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Conduletes e Tomadas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 107.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95728 | SINAPI
6.1.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | unid | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95727 | SINAPI
6.1.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | SINAPI
6.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91884 | SINAPI
6.1.5 | JOELHO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, COM BOLSA, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91893 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91893 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m. | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91857 | SINAPI
6.1.8 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 32 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91845 | SINAPI
6.1.9 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 25 MM (3/4''), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | SINAPI
6.1.10 | SAÍDA HORIZONTAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | SER.CG | unid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.11 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.12 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | SER.CG | unid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.13 | CONECTOR RETO DE PVC DN 25 MM (3/4"), PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | SER.CG | unid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.14 | CONECTOR RETO DE PVC 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.15 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104402 | SINAPI
6.1.16 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | unid | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 | SINAPI
6.1.17 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97315 | SINAPI
6.1.18 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97278 | SINAPI
6.1.19 | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97238 | SINAPI
6.1.20 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | unid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 | SINAPI
6.1.21 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98302 | SINAPI
6.2 | Cabeamento e acessórios | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | SINAPI
6.2.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | m | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98297 | SINAPI
7.0 | SERVIÇOS DE PINTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | Serviços de pintura em alvenaria | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | SER.CG | m² | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72125 | SINAPI
7.1.2 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
7.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 21.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88495 | SINAPI
7.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 21.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88485 | SINAPI
7.1.5 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
7.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 45.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88489 | SINAPI
7.1.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SER.CG | m² | 278.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88485 | SINAPI
7.2 | Serviços de pintura em madeira | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SER.CG | m² | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193 | SINAPI
7.2.2 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
7.2.3 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | SER.CG | m² | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102201 | SINAPI
7.2.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | m² | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102219 | SINAPI
8.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-08 | Administração local | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100533 | SINAPI
8.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90778 | SINAPI
9.0 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-09 | Limpeza final | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SER.CG | m2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99803 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MO | 0 | Valor Total MAT | 0 | Valor Total EQ | 0 | Total geral SEM BDI | 0
| Observações Gerais: | [10 empty] | TOTAL SERVIÇOS COM BDI |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM BDI |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Duração estimada dos serviços: 60 dias (8 SEMANAS) | [10 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, referência técnica 14.08.2024) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição (apenas composições).
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 108,32% (hora).
Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015.
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013.
5 | Adotado ISSQN, conforme Lei Complementar Municipal. | [7 empty] | COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
6 | Administração local composta por Técnico em Edificações e Técnico em Eletrotécnica (1 hora/dia cada, conforme Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. | [7 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[9 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
| Preencher apenas as células destacadas em amarelo. | [7 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
[9 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
[9 empty] | LUCRO |  | 0% |  | BDI SERVIÇOS |  | 0%
[9 empty] | ISSQN (CHAPECÓ/SC) |  | 0%
[9 empty] | COFINS |  | 0%
[9 empty] | PIS |  | 0%
[9 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
[9 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
[9 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
[9 empty] | SEGURO + GARANTIA |  | 0%
[9 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
[9 empty] | LUCRO |  | 0% |  | BDI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  | 0%
[9 empty] | ISSQN (CHAPECÓ/SC) |  | 0%
[9 empty] | COFINS |  | 0%
[9 empty] | PIS |  | 0%
[9 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%