## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL SERVIÇO: REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE SÃO JOSÉ E O ARQUIVO CENTRAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA ENDEREÇO: Av. Acioni Souza Filho (esq. Rua Luiz Fagundes), Praia Comprida, São José/SC.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL | SERVIÇOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | TOTAL | Tabelas Sinapi mês de referência 04/2025, IPPUJ 25ª Ed. (apenas composições) e SEINFRA/CE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Organização do canteiro | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANNER (1,00x2,00m) | SER.CG | m² | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4541 | SEINFRA-CE / SINAPI
1.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (EXCETO GESSO) | SER.CG | m³ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
1.1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUSO GESSO) | SER.CG | m³ | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 alterada | SINAPI+cotação
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Demolições e remoções | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m³ | 9.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97622 | SINAPI
2.1.2 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97638 | SINAPI
2.1.3 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, COM APROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 18.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1050 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 13.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97644 | SINAPI
2.1.5 | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA EM GRANITO | SER.CG | m² | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C15.05.05.40.035 | IPPUJ / SINAPI
2.1.6 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO VINILICO EM MANTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | m² | 99.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3039 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 9.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97632 | SINAPI
2.1.8 | RETIRADA DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO E EVA | SER.CG | m | 321 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98688 - alterada | SINAPI
2.1.9 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (ASSENTOS SANITÁRIOS) | SER.CG | unid. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97664 | SINAPI
2.1.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (VÁLVULAS MICTÓRIOS, SIFÕES PIAS) | SER.CG | unid. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97666 | SINAPI
2.1.11 | REMOÇÃO DE BARRAS - BANHEIRO PCD | SER.CG | unid. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663 | SINAPI
2.1.12 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | SER.CG | m² | 0.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.35.018 | IPPUJ / SINAPI
2.1.13 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL. | SER.CG | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97662 | SINAPI
2.1.14 | REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO | SER.CG | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.1.15 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | unid. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97660 | SINAPI
2.1.16 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104792 | SINAPI
2.1.17 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 25 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 | SER.CG | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104795 | SINAPI
2.1.18 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | SER.CG | unid. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.015 | IPPUJ / SINAPI
2.1.19 | REMOÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P ATÉ 125A | SER.CG | unid. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.170 | IPPUJ / SINAPI
2.1.20 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P | SER.CG | unid. | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.50.100 | IPPUJ / SINAPI
2.1.21 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL | SER.CG | unid. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97665 | SINAPI
2.1.22 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 774.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97647 | SINAPI
2.1.23 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m | 177.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104803 | SINAPI
2.1.24 | REMOÇÃO MANTA ALUMINIZADA | SER.CG | m² | 192.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97631 - alterada | SINAPI
2.1.25 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97650 | SINAPI
2.1.26 | REMOÇÃO DE PINGADEIRAS DE CONCRETO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SER.CG | m | 111.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C20.05.10.35.115 | IPPUJ / SINAPI
2.1.27 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SER.CG | m² | 62.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913 | SEINFRA-CE / SINAPI
2.1.28 | RETIRADA DE FECHADURAS DAS PORTAS | SER.CG | unid. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91307 - alterada | SINAPI
2.1.29 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 910.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97642 | SINAPI
2.1.30 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 910.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97640 | SINAPI
2.1.31 | REMOÇAO DE TANQUE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663 | SINAPI
3.0 | FORROS E DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-03 | Forros em gesso acartonado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO. | EMPRE | m² | 910.85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
3.1.3 | SANCAS EM GESSO ACARTONADO, CORTINEIROS E TESTEIRAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | EMPRE | m | 46.11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2025-02-03 | Divisórias em gesso acartonado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 | SER.CG | m² | 42.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96358 | SINAPI
3.2.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.AF_07/2023_PS | SER.CG | m² | 4.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96370 | SINAPI
3.2.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | m² | 4.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96370 | SINAPI
3.2.4 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | SER.CG | m² | 44.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104725 | SINAPI
4.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | Granito | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER. CG | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98689- alterada | SINAPI + cotações
4.1.2 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.1.3 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | SER. CG | m | 19.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98685 | SINAPI
2025-02-04 | Piso vinílico e rodapé em EVA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 M2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | SER. CG | m² | 102.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | SINAPI
4.2.2 | RODAPÉ EM EVA, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | SER. CG | m. | 275.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | SINAPI + cotações
2025-03-04 | Azulejos (Copa e DML) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30x60CM, RETIFICADO, BRILHANTE, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SER. CG | m² | 58.59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87273 - alterada | SINAPI + cotações
4.3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30x60CM, RETIFICADO, BRILHANTE. FORNECIMENTO DE UMA CAIXA (APENAS MATERIAL) | SER. CG | m² | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87273 - alterada | SINAPI + cotações
4.4 | ACM (Recepção) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | REVESTIMENTO EM PAINEIS DE ACM PARA AS PAREDES DA RECEPÇÃO, CONFORME PROJETO DE MOBILIÁRIO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | conj. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
4.5 | Brises em alumínio (AC) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | BRISES EM ALUMÍNIO NAS FACHADAS, PARA COBERTURA DOS NICHOS DAS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO; ESTRUTURA E BRISES NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | conj. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
5.0 | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | Instalação de transformador em poste | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA COM POSTE E TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV, 380/220V, 112,5KVA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
5.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SER.CG | m. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101567
6.0 | ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | Conduletes e Tomadas de Parede | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104780 | SINAPI
6.1.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104766 | SINAPI
6.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95728 | SINAPI
6.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 295 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95727 | SINAPI
6.1.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m. | 877 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91854 | SINAPI
6.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 600.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91924 | SINAPI
6.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 3707 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91926 | SINAPI
6.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 591 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91928 | SINAPI
6.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m | 930 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91931 | SINAPI
6.1.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | SINAPI
6.1.12 | JOELHO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, COM BOLSA, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91893 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.13 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 | SINAPI
6.1.14 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104402
6.1.14 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.15 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 32 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterado | SINAPI + cotações
6.1.16 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 25 MM (3/4'' X 1"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterado | SINAPI + cotações
6.1.17 | TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | SINAPI
6.1.18 | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92008 | SINAPI
6.1.19 | TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91998 | SINAPI
6.1.20 | TOMADA MÉDIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91996 | SINAPI
6.1.21 | TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92004 | SINAPI
6.1.22 | TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92005 | SINAPI
6.1.23 | TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 | SINAPI
6.1.24 | TOMADA ALTA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91952 | SINAPI
6.1.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91964 | SINAPI
6.1.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91966 | SINAPI
6.1.28 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91954 | SINAPI
6.1.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 166 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91937 - alterada | SINAPI + cotações
6.1.30 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91940 | SINAPI
6.1.31 | CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91884 - alterada | SINAPI + cotações
2025-02-06 | Adequação Quadro de Distribuição de Energia | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO DISJUNTORES, BARRAMENTO DPS E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5 UNIDADES). | EMPRE | cj. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2025-03-06 | Luminárias e lâmpadas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR, LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | unid | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916 - alterada | SINAPI + cotações
6.3.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA (DE EMBUTIR) A CARGO DO TRE-SC. INCLUSO FORNECIMENTO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR. SOMENTE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA E DAS LÂMPADAS. | SER.CG | unid | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916 - alterada | SINAPI + cotações
6.3.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - SOMENTE INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97607 | SINAPI
6.3.5 | LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO, TIPO GLOBO 120MM DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA HALOPIN G9 LED 7W BIV - 6000K /3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97605 | SINAPI
2025-04-06 | Sinalização de emergência | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTONOMA 60 LEDs SLIM, CAPACIDADE LUMINOSA 200 LUMENS, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | SINAPI + cotações
6.4.2 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 24x18, VERMELHA COM ADESIVOS COM A PALAVRA "SAÍDA" E SETE INDICATIVA, 120 LUMENS, BIVOLT | SER.CG | unid | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97599 - alterada | SINAPI + cotações
6.4.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91937 - alterada | SINAPI + cotações
6.4.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992 | SINAPI
6.4.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91996 | SINAPI
2025-05-06 | SPDA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | EMPRE | conj. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
2025-06-06 | Iluminação externa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,2X0,2 M. | SER.CG | unid | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97881 - alterada | SINAPI
6.6.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | unid | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97881- alterada | SINAPI
6.6.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | m³ | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102475 | SINAPI
6.6.4 | POSTE PETALA REDONDA EM ALUMINIO COM 2 LUMINARIAS Ø250x140M, SOQUETEE, 27 9W BULBO A60, ALTURA 3000MM, TUBO 2", PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105946 - alterada | SINAPI + cotações
6.6.5 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SER.CG | unid | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105921 - alterada | SINAPI + cotações
6.6.6 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X 30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. | SER.CG | unid | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103313- alterada | SINAPI + cotações
6.6.7 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97595 | SINAPI
6.6.8 | CAIXA 4X2 EMBUTIR INSTALADA EM PAREDE TAMPA COAXIAL | SER.CG | unid | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92871 | SINAPI
6.6.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91847 | SINAPI
6.6.10 | CABO MULTIPOLAR 3 VIAS 4MM 1KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92992 - ALTERADA | SINAPI
7.0 | ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO E CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Conduletes e Tomadas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SER.CG | m. | 77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95728 | SINAPI
7.1.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | unid | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | SINAPI
7.1.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | m. | 94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91856 | SINAPI
7.1.4 | ADAPTADOR CONDULETE PVC BRANCO DN 32 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 - alterada | SINAPI + cotações
7.1.5 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249 - alterada | SINAPI + cotações
7.1.6 | CONECTOR RETO DE PVC 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 | SINAPI
7.1.7 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 - alterada | SINAPI + cotações
7.1.8 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403 | SINAPI
7.1.9 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 (FEMEA), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA+ SUPORTE + MODULO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | unid | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 | SINAPI + cotações
7.1.10 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | unid | 4310 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98295 | SINAPI + cotações
7.1.11 | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 15MM E ALTURA 10MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | m | 117 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97240 | SINAPI
7.1.12 | CURVA HORIZONTAL 45º PERFURADA 15X10CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97284 - ALTERADA | SINAPI
7.1.13 | CURVA DE INVERSAO 90º PERFURADA 15X10CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97278 - ALTERADA | SINAPI
7.1.14 | "T" HORIZONTAL 90° DE ELETROCALHA 15x10 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97317 - ALTERADA | SINAPI
7.1.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM SUPORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL | SER.CG | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91170 - ALTERADA | SINAPI
7.2 | Cabeamento e acessórios (inclusive CFTV) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5E PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98307 - alterada | SINAPI
6.2.4 | PATCH-PANEL MODULAR MULTILAN CAT.5E – 24 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98301 | SINAPI + cotações
6.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM HERMÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91936 - alterada | SINAPI + cotações
6.2.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC ALTA COM TAMPA CEGA (3 M TETO GESSO) | SER.CG | unid | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91939 | SINAPI
8.0 | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | Serviços de adequação da cobertura | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | m² | 46.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103360 | SINAPI
8.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SER.CG | m² | 100.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87634 | SINAPI
8.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | m² | 100.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98546 | SINAPI
8.1.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, INCLUINDO CAMADA SEPARADORA AF_09/2023 | SER.CG | m² | 100.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98567 | SINAPI
8.1.5 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | ponto | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98558 | SINAPI
8.1.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | m² | 84.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92543 - alterada | SINAPI
8.1.7 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARO | SER.CG | m² | 23.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102234 - alterada | SINAPI
8.1.8 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,7 MM, PÓS-PINTADA NA COR BRANCA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m² | 774.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94213 - ALTERADA | SINAPI + cotações
2025-02-08 | Instalção de calhas e rufos | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | PINGADEIRA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA, DESENVOLVIMENTO 350MM, 5MM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
8.2.2 | RUFO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA , 5MM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
8.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | unid | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94227 | SINAPI
9.0 | ADEQUAÇÕES SISTEMA PLUVIAL E DRENOS DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Adequações sistema pluvial e drenos de ar condicionado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | SER.CG | unid. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90441 | SINAPI
9.1.2 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | SER.CG | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90438 | SINAPI
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104316 | SINAPI
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid. | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104319 | SINAPI
9.1.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104324 | SINAPI
9.1.6 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104322 | SINAPI
9.1.7 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 32 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SER.CG | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104354 | SINAPI
9.1.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89713 | SINAPI
9.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89805 | SINAPI
9.1.10 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104354 | SINAPI
9.1.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89712 | SINAPI
9.1.12 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89512 - alterado | SINAPI
9.1.13 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | SER.CG | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89746 | SINAPI
9.1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89744 | SINAPI
9.1.16 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89833 | SINAPI
9.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89746 - alterada | SINAPI
9.1.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. | SER.CG | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91181 - alterada | SINAPI
9.1.19 | ESCADA METÁLICA GALVANIZADA, COM PINTURA ELETROSTATICA, DIMENÇÕES CONFORME MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
10.0 | ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Tubos e conexões de PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90443 | SINAPI
10.1.2 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89714 | SINAPI
10.1.3 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | m | 3.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90443 | SINAPI
10.1.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90466 | SINAPI
10.1.5 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90445 | SINAPI
10.1.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | SER.CG | m | 3.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90446 | SINAPI
10.1.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356 | SINAPI
10.1.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89382 | SINAPI
10.1.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89395 | SINAPI
10.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362 | SINAPI
10.1.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89379 | SINAPI
10.1.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90373 | SINAPI
10.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89712 | SINAPI
10.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90466 | SINAPI
10.1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90469 | SINAPI
10.1.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89801 | SINAPI
10.1.17 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98110 | SINAPI
10.1.18 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETRO 75MM, CONFORME PROJETO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
10.2 | Sanitário PCD | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100868 - alterada | SINAPI
10.2.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100867 - alterada | SINAPI
10.2.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100866 - alterada | SINAPI
10.2.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO, DIMENSÕES 50X90 (L X H). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m² | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102153 - alterada | SINAPI
10.2.5 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86881 | SINAPI
10.2.6 | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100849 | SINAPI
10.2.7 | GANCHO PARA CABIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95547 - alterada | SINAPI
10.2.8 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITÁRIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91984 - alterada | SINAPI
10.3 | Sanitários de uso público e restrito a servidores/colaboradores | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | VALVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86881 - alterada | SINAPI
10.3.2 | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASOS CONVENCIONAIS EXISTENTES (ADEQUADOS AO MODELO DO VASO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | unid | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100849 | SINAPI
10.3.3 | SIFÃO FLEXÍVEL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86883 - alterada | SINAPI
10.3.4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO - FORNECOMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86915 - alterada | SINAPI
10.4 | Copas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.1 | BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO COM RODABANCA DE 20CM E RODAPÉS, ÁREA DA BANCADA 1,70X0,60M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86895 - alterada | cotações + SINAPI
10.4.2 | BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO COM RODABANCA DE 20CM E RODAPÉS, ÁREA DA BANCADA 2,00X0,60M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86896 - alterada | cotações + SINAPI
10.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86909 | SINAPI
10.4.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86935 | SINAPI
10.4.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89987 | SINAPI
10.4.6 | KIT COMPLETO EXAUSTOR 150 MM, BIVOLT(ATÉ 15 M²) - EXAUSTOR, TUBO FLEXÍVEL 150 MM E GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89710 - alterada | SINAPI
11.0 | SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PATOLOGIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Correção umidade ascendente em paredes | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | m² | 18.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97631 | SINAPI
11.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SER.CG | m² | 18.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98555 | SINAPI
11.1.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SER.CG | m² | 18.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87888 | SINAPI
11.1.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SER.CG | m² | 18.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529 - Alterada | SINAPI
11.2 | Tratamento de trincas em alvenaria | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | CORTE EM "V" E CORREÇÃO SUPERFICIAL DE TRINCAS EM PAREDES DE FACHADA, COM ENTELAMENTO DA SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO, LIXAÇÃO e TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA FLEXÍVEL | SER.CG | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97645 - alterada | SINAPI
11.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95626 - alterada | SINAPI
11.3 | Correção de requadro de esquadria | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SER.CG | m² | 3.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913 | SEINFRA-CE / SINAPI
11.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 3.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95626 - ALTERADA | SINAPI
11.3.3 | REMOÇÃO DE SELANTE DAS ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO (FACE INTERNA SOMENTE) | SER.CG | m | 53.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98575 - alterada | SINAPI
11.3.4 | APLICAÇÃO DE NOVO SELANTE NO ENCONTRO ENTRE ALVENARIAS E ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO (SOMENTE FACE INTERNA) | SER.CG | m | 53.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98575 - alterada | SINAPI
12.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E METÁLICAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Instalação de portas internas de madeira e acessórios | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91326 - alterada | SINAPI
12.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA, COM PINTURA NA COR BRANCA (APENAS A FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS; EXCLUSO FORRAS E VISTAS) | SER.CG | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91326 - alterada | SINAPI
12.1.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90830 - alterada | SINAPI
12.1.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105022 | SINAPI
12.2 | Instalação de porta em vidro temperado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | PORTA PIVOTANTE, DE VIDRO TEMPERADO LISO, DIMENSÕES 0,90X2,10M, ESP. DO VIDRO 10 MM, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
12.2.2 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO EM AÇO INOX PARA PORTA PIVOTANTE INTERNA, COM ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA DE 130°, COM FUNÇÃO DE RETENÇÃO DE ABERTURA A 90, PARA PORTA ATÉ 950 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102188 - alterada | Cotação + SINAPI
12.2.3 | PUXADOR TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 304, DIAMETRO 38MM, ACABAMENTO ANODIZADO, COMPRIMENTO 600MM, UM PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874 - alterada | Cotação + SINAPI
12.3 | Instalação de porta dupla em alumínio | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, LINHA GOLD, COM FECHAMENTO EM VENEZIANA NÃO VENTILADA, FORRA E VISTAS DE 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
12.2.4 | FECHADURA TETRA, EXTERNA, ESPELHO DE AÇO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90830 - alterada
13.0 | MOBILIÁRIO FIXO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Mobililário fixo | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | BANCADA EM MDF PARA A RECEPÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.2 | BALCÃO FIXO EM MDF PARA A COPA, DIMENSÃO 1,70 X 0,60 M, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.3 | BALCÃO FIXO EM MDF PARA A COPA, DIMENSÃO 2,00 X 0,60 M, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
13.1.4 | BANCADA EM MDF PARA A NOVA COPA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | unid | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesquisa de Mercado | COTAÇÕES
14.0 | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | Pintura ou repintura em alvenarias | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 232.302 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88495 | SINAPI
14.1.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 54.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88485 | SINAPI
14.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 1161.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88489 | SINAPI
2025-02-14 | Pintura em superfícies de madeira | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SER.CG | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193 | SINAPI
14.2.2 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 209.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
14.2.3 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | SER.CG | m² | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102201 | SINAPI
14.2.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102219 | SINAPI
2025-03-14 | Pintura em superfícies metálicas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SER.CG | m² | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100717 | SINAPI
14.3.2 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | SER.CG | m | 72.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718 | SINAPI
14.3.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PARA METAIS, 2 DEMÃOS. | SER.CG | m² | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100760 | SINAPI
2025-04-14 | Pintura forro de gesso e laje | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | m² | 910.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88484 | SINAPI
14.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | m² | 913.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88488 | SINAPI
15.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | Administração local | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE PLENO (ENGENHEIROS CIVIL E ELETRICISTA) | SER.CG | h | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90778 | SINAPI
15.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90778 | SINAPI
15.1.3 | ENTREGA DE PROJETOS ELÉTRICOS AS BUILT, COM FORNECIMENTO DE ART | SER.CG | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C05.05.15.65.005 | IPPUJ / SINAPI
16.0 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | Limpeza final | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1 | LIMPEZA DE PISO COM PANO UMIDO | SER.CG | m2 | 910.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99803 | SINAPI
16.1.2 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SER.CG | unid | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99818 | SINAPI
[5 empty] | Valor Total MAT | 0 | Valor Total MO | 0 | Valor Total EQ | 0 | Total geral SEM BDI | 0
[12 empty] | TOTAL GERAL (sem BDI) |  |  | 0
LICITANTE: preencher somente os campos taxados de amaralo
[12 empty] | BDI SERVIÇOS COMUNS |  |  | 0
[12 empty] | BDI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0
Observações Gerais:
1 | Duração estimada dos serviços: 6 meses
2 | Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, referência técnica 13.12.2024) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição (apenas composições). | [7 empty] | COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
3 | Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 108,32% (hora). | [7 empty] | RISCO E IMPREVISTOS
| Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. | [7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS
4 | Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. | [7 empty] | SEGURO + GARANTIA
5 | Adotado ISSQN, conforme Lei Complementar Municipal. | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
6 | Administração local composta por Técnico em Edificações e Técnico em Eletrotécnica (1 hora/dia cada, conforme Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. | [7 empty] | LUCRO |  |  |  | BDI SERVIÇOS COMUNS |  | 0%
ISSQN (SÃO JOSÉ/SC)
COFINS
PIS
[9 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
RISCO E IMPREVISTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO + GARANTIA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
[9 empty] | LUCRO |  |  |  | BDI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  | 0%
ISSQN (SÃO JOSÉ/SC)
COFINS
PIS
[9 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%